3-CB1024-1-SOP-TI012-01 Standard Operating Procedure for Sterility Testing – CB1024-1

CB1024-1无菌检查标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 沈月盈 Shen Yueying | 微生物工程师 Microbiology Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 徐小刚 Xu Xiaogang | QC微生物副经理 QC Microbial Deputy Manager |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	3

2	范围Scope	3

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	3

4	程序Procedures	3

4.1	无菌检查Test for Sterility	3

5	职责Responsibilities	4

5.1	质量控制部QC Dept.	4

5.2	质量保证部QA Dept.	4

6	相关文件Relevant Documents	5

6.1	关联文件Related Documents	5

7	附件Annexes	5

8	培训需求Training Requirements	5

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	5

10	审阅频率Review Frequency	5

11	文档历史Document History	6

目的Purpose

本文件建立QC实验室CB1024-1项目检测无菌检查的标准操作规程，规范日常操作，保证检验结果的准确性和可靠性。

范围Scope

本文件适用于佛山汉腾生物科技有限公司QC实验室使用本测试方法进行CB1024-1项目的无菌检查，如：包括但不限于注射液中间产品（除菌过滤后）和注射液。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

菌落形成单位（cfu）：由一个或多个菌细胞生长繁殖而成的菌落。

程序Procedures

无菌检查Test for Sterility

设备/耗材

- 无菌隔离器、移液枪、生物安全柜、生化培养箱、脉动真空蒸汽灭菌柜、高压蒸汽灭菌器，一次性注射器、集菌培养器、剪刀、镊子、移液枪头、记号笔等。

试剂/试液

pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液、硫乙醇酸盐流体培养基（FTM）、胰酪大豆胨液体培养基（TSB）、胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）、菌株复溶液、金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）等。

检测方法

注射液：取注射液40瓶，每瓶2mL，取20瓶注射液过滤一张滤膜，每瓶过半量，按薄膜过滤法进行无菌检测。

- 注射液中间产品（除菌过滤后）：取适量供试液（批产量≤10L，取30mL；批产量＞10L取0.3%），每膜过滤10mL或批量的0.1%，按薄膜过滤法进行无菌检测。

供试品组

取1套一次性全封闭集菌培养器，每个集菌培养器用约50mL pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液过滤以润湿滤膜。

注射液：取20瓶注射液，每瓶将其全部内容物滤入2个集菌培养器中，每个集菌器分配为半量。

注射液中间产品（除菌过滤后）：取10mL或批产量的0.1%，然后将其全部滤入其中1个集菌培养器中。

再用pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液冲洗3次，每次冲洗量为100mL。同法操作，共制备3个集菌培养器。向其中2个集菌培养器加入100mL硫乙醇酸盐流体培养基，另1个集菌培养器加入100mL胰酪大豆胨液体培养基，剪断软管，并将软管开口端套在空气过滤器开口上，剩余一个集菌器废弃。

阴性对照组

以pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液代替供试品，同供试品组操作，共制备1个含胰酪大豆胨液体培养基的集菌器和1个含硫乙醇酸盐流体培养基的集菌器。

阳性对照组

以金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）作为阳性对照菌。在生物安全柜中，按3-SMP-QC016《菌种管理规程》制备菌悬液，取上述供试品组中1份硫乙醇酸盐流体培养基的集菌培养器，加入不超过100cfu的阳性对照菌，作为阳性对照。

培养和观察

- 供试品组与阴性对照组含硫乙醇酸盐流体培养基的集菌培养器置于30~35℃培养14天，含胰酪大豆胨液体培养基的集菌培养器置于20~25℃培养14天，阳性对照置30～35℃培养不超过5天，至少3天观察1次并记录是否有菌生长。

- 如在培养过程中，培养基出现浑浊，培养14天后，不能从外观上判断有无菌生长，应按3-SMP-QC032《微生物数据偏差（MDD）管理规程》进行MDD调查。

可接受标准

- 应符合3-CB1024-1-SPE003《CB1024-1注射液中间产品质量标准》和3-CB1024-1-SPE004《CB1024-1注射液质量标准》。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

按本规程的要求执行。

质量保证部QA Dept.

监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | 中国药典（2025版） |
| 不适用N/A | 《美国药典》〈71〉 |
| 不适用N/A | 中国药品检验标准操作规范（2019版） |
| 不适用N/A | 药品生产质量管理规范（2010年修订） |
| 不适用N/A | CFR, Title 21, 现行药品生产质量管理规范 |
| 不适用N/A | 欧盟药品法规，GMP指南 |

关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-SOP-QC-EQ082 | GE1S4无菌隔离器使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ086 | SYMBISL03集菌仪使用清洁维护标准操作规程 |
| 3-SMP-QC016 | 菌种管理规程 |
| 3-SMP-QC032 | 微生物数据偏差（MDD）管理规程 |
| 3-CB1024-1-SPE003 | CB1024-1注射液中间产品质量标准 |
| 3-CB1024-1-SPE004 | CB1024-1注射液质量标准 |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB1024-1-SOP-TI012-R01 | CB1024-1无菌检查检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 微生物组成员 | ☐ | ☒ | ☐ |
| 质量保证部 | 现场QA | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

不适用N/A

审阅频率Review Frequency

本SOP至少要每三年审阅一次。

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 第一版 First edition |