3-CB1024-1-SOP-TI018-02 Test Instruction – Colour for CB1024-1

CB1024-1颜色检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 李兆桓 Li Zhaohuan | QC理化工程师 QC Physical and Chemical Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 杨铃 Yang Ling | QC理化主管 QC Physical and Chemical Supervisor |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	3

2	范围Scope	3

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	3

4	程序Procedures	3

4.1	实验原理Experimental Principle	3

4.2	实验材料Experiments Material	3

4.3	操作步骤Operations	3

4.4	可接受标准Acceptable Standard	4

5	职责Responsibilities	4

5.1	质量控制部QC Dept.	4

5.2	质量保证部QA Dept.	4

6	相关文件Relevant Documents	4

6.1	参考文件Reference Documents	4

6.2	关联文件Related Documents	4

7	附件Annexes	4

8	培训需求Training Requirements	5

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	5

10	审阅频率Review Frequency	5

11	文档历史Document History	5

目的Purpose

建立CB1024-1项目颜色标准操作规程，规范检验过程。

范围Scope

适用于佛山汉腾CB1024-1项目中间产品、原液、成品及稳定性样品的颜色检测。其他样品可参考执行。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

无

程序Procedures

实验原理Experimental Principle

溶液颜色检查法是指将药物溶液的颜色与规定的标准比色液比较，判断其颜色及其程度的方法。

实验材料Experiments Material

实验试剂/试液/耗材

| 试剂名称 | 厂家/货号 | 级别/纯度 |
| --- | --- | --- |
| 棕红色标准比色液0.5号-10号（Chp） | 河南万佳/SH-BZY081-BR或等效耗材 | 标准物质 |
| 色度参比溶液-红色（EP） | CPAchem/EP-R109或等效耗材 | 标准物质 |

    - 供试品

CB1024-1项目中间产品、原液、成品及稳定性样品。

  - 操作步骤Operations

检测过程

移取与比色液规格一致体积的供试品至洁净、与比色液容器一致的空容器中，与相应的比色液同置白色背景上，自上向下透视，或同置白色背景前，平视观察，供试品管呈现的颜色与比色液对照管比较。

    - 记录填写

将检测步骤和检测结果按规程要求填写在3-CB1024-1-SOP-TI018-R01《CB1024-1颜色检验记录》中。

可接受标准Acceptable Standard

参照相应质量标准执行。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

负责严格按此规程执行。

质量保证部QA Dept.

负责监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | 2025年版《中国药典》 |
| 不适用N/A | USP-NF 〈631〉 Color and Achromicity |
| 不适用N/A | European Pharmacopoeia 11.3 <2.2.2> Degree of coloration of liquids |

  - 关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | 不适用N/A |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB1024-1-SOP-TI018-R01 | CB1024-1颜色检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 理化组成员 | ☐ | ☒ | ☐ |
| 质量保证部 | 现场QA | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

不适用N/A

审阅频率Review Frequency

本SOP至少要每三年审阅一次。

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2025.05.29 | 第一版 First edition |
| 02 |  | 根据3-CB1024-1-SPE002《CB1024-1原液质量标准》和3-CB1024-1-SPE004《CB1024-1注射液质量标准》无需使用USP比色液，删除程序4.2.1中USP比色液套装信息 |