3-CB0012-SOP-TI008-01 Test Instruction of Microbial Limit for CB0012

CB0012微生物限度检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 沈月盈 Shen Yueying | 微生物工程师 Microbiology Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 徐小刚 Xu Xiaogang | QC微生物副经理 QC Microbial Deputy Manager |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

客户批准Approved by Client

| 批准人 Approved by | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	4

2	范围Scope	4

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	4

4	程序Procedures	4

4.1	微生物限度Microbiological Limits	4

5	职责Responsibilities	5

5.1	质量控制部QC Dept.	5

5.2	质量保证部QA Dept.	6

6	相关文件Relevant Documents	6

6.1	参考文件Reference Documents	6

6.2	关联文件Related Documents	6

7	附件Annexes	6

8	培训需求Training Requirements	6

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	6

10	审阅频率Review Frequency	7

11	文档历史Document History	7

目的Purpose

本文件建立QC实验室CB0012原液、原液中控微生物限度检测的标准操作规程，规范检测的过程操作与记录，使操作有章可循。

范围Scope

本文件适用于佛山汉腾生物科技有限公司QC实验室使用本测试方法进行CB0012项目样品的微生物限度分析，如：包括但不限于原液、原液中控、注射液中间产品。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

菌落形成单位（cfu）：由一个或多个菌细胞生长繁殖而成的菌落;

TSA：胰酪大豆胨琼脂培养基;

SDA：沙氏葡萄糖琼脂培养基

程序Procedures

微生物限度Microbiological Limits

设备

| 设备名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 洁净工作台 | 苏州安泰空气技术有限公司 | SW-CJ-2FD |
| 微生物限度过滤系统 | Sartorius | 16848-CJ/166MP-4 |
| 生化培养箱 | 上海一恒科学仪器有限公司 | LRH-150F |
| 生化培养箱 | 上海一恒科学仪器有限公司 | LRH-800F |
| 电动移液枪 | Thermo | 1-100mL |

试剂/耗材

pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液、胰酪大豆胨琼脂培养基平板（TSA）、沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）、一次性滤膜、无菌滤杯等。

检测方法

原液中控：供试品组：准备1个薄膜过滤器先加入50mL pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液过滤以润湿滤膜，向滤杯中加入100mL pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液，取10mL供试液加入滤杯中，然后过滤，再用pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液冲洗滤膜3次，每次100mL，共制备1张滤膜。将滤膜菌面朝上贴于TSA平板上，用记号笔在培养基盖子上标注样品编号、样品名称信息，以防混淆。

原液：供试品组：准备1个薄膜过滤器先加入50mL pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液过滤以润湿滤膜，向滤杯中加入100mL pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液，取10mL供试液加入滤杯中，然后过滤，再用pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液冲洗滤膜3次，每次100mL，共制备2张滤膜。将滤膜菌面朝上分别贴于TSA和SDA平板上，用记号笔在培养基盖子上标注样品编号、样品名称信息，以防混淆。

注射液中间产品：供试品组：准备1个薄膜过滤器先加入50mL pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液过滤以润湿滤膜，取100mL供试液加入滤杯中，然后过滤，再用pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液冲洗滤膜3次，每次100mL，共制备1张滤膜。将滤膜菌面朝上贴于TSA平板上，用记号笔在培养基盖子上标注样品编号、样品名称信息，以防混淆。

阴性对照组：以pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液代替供试品，同供试品组操作。

培养和观察

- 将上述TSA平皿倒置于30~35℃培养箱中培养3~5天，SDA平皿倒置于20~25℃培养箱中培养5~7天。培养结束后，点计菌落数并报告。

可接受标准

| - 样品类型 | - 质量标准 |
| --- | --- |
| - 原液中控 | - 需氧菌总数：≤10cfu/10mL |
| - 原液 | - 需氧菌总数不得过1 cfu/10 mL； - 霉菌酵母菌总数不得过1 cfu/10 mL |
| - 注射液中间产品 | - 需氧菌总数不得过10 cfu/100 mL |

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

按本规程的要求执行。

质量保证部QA Dept.

监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | CFR, Title 21, Current Good Manufacturing Practice Regulations. |
| 不适用N/A | 〈61〉 Microbiological Examination of Nonsterileproducts: Microbial Enumeration Tests |
| 不适用N/A | 《中国药典》2025年版 |

关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB0012-SPE001 | CB0012原液中控质量标准 |
| 3-CB0012-SPE002 | CB0012原液质量标准 |
| 3-SOP-QC-EQ060 | SW-CJ-1FD，SW-CJ-2FD洁净工作台使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ109 | 多联微生物过滤系统的使用与维护标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ111 | SHH-250L生化培养箱的使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ081 | LRH-800F生化培养箱的使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SMP-EHS007 | 废弃物管理规程 |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB0012-SOP-TI008-R01 | CB0012微生物限度检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 微生物组成员 | ☐ | ☒ | ☐ |
| 质量保证部 | 现场QA | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

应按照3-SMP-EHS007《废弃物管理规程》妥善处理废弃样品、培养基。

审阅频率Review Frequency

在本规程执行期间发生任何相关的变更，应对本规程进行审阅和升版。本SOP至少要每三年审阅一次。

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 第一版 First edition |